**OZNÁMENÍ**

**Obecní úřad v Hradišti na základě protokolů** (voda byla odebrána 15. 3. 2023) **o zkoušce vody oznamuje**:

* + **Obecní vodovod** – **zkoušená voda VYHOVUJE** **Vyhl. 252/2004 Sb. ve stanovených ukazatelích.** **Po provedených opatřeních byl proveden rozbor vody z vrtu a vodovodního řádu (vodovodní baterie v č. p. 25) na zákal, mangan a železo.** (viz. **Protokol o zkoušce č. 654/2023)**. **Platnost od 4. 4.2 023**
  + **Studna u č. p. 5** **zkoušená voda nevyhovuje Vyhl. 252/2004 Sb.** **ve vyznačených ukazatelích**. Obecní úřad vyhlašuje vodu u č. p. 5 v Hradišti, okr. Rokycany jen jako **užitkovou vodu (Pouze NA MYTÍ).** Ve vodě ze studny byla zjištěna **vysoká hodnota Escherichia coli, Koliformní bakterie, Dusičnanu, Vápníku a Hořčíku (tvrdost)** než dovoluje norma. (viz. **Protokol o zkoušce č. 2807/22 z 15. 9. 2022)**. **Protokol doručen e-mailovou poštou 7. 10. 2022. Platnost od 7. 9. 2022**

Kontrolu kvality vody provedla Zkušební laboratoř Sekolab, s. r. o. 

Upraveno 4. dubna 2023 starosta obce: Pavel Šubrt v. r.