OZNÁMENÍ

Obecní úřad v Hradišti na základě protokolů o zkoušce vody oznamuje:

Krácený rozbor vody z 25. 4. 2024 (voda byla odebrána 25. 4. 2024)

  - Obecní vodovod – zkoušená voda VYHOVUJE  Vyhl. 252/2004 Sb. ve stanovených ukazatelích. Byl proveden krácený rozbor vody (odběr z vodovodní baterie v č. p. 25). (viz. Protokol o zkoušce č.  1167/2024). Celý protokol zveřejněn na www.hradistenadberounkou.cz a Úřední desce  obce Hradiště.

Platnost od 11. 5. 2024.

Krácený rozbor vody z 9. 11. 2023

Studna u č. p. 5 zkoušená voda nevyhovuje Vyhl. 252/2004 Sb. ve vyznačených ukazatelích.  Obecní úřad vyhlašuje vodu  u č. p. 5 v Hradišti, okr. Rokycany jen jako užitkovou vodu. Ve vodě ze studny byla zjištěna vysoká hodnota Escherichia  coli, Koliformní bakterie, Dusičnanu, než dovoluje norma. (viz. Protokol o zkoušce č.  3403/23). Protokol doručen e-mailovou poštou  11. 12. 2023. Platnost od 11. 12. 2023.

Celý protokol zveřejněn na www.hradistenadberounkou.cz a Úřední desce  obce Hradiště.

Kontrolu kvality vody provedla Zkušební laboratoř Sekolab, s. r. o.

11. 5. 2024                                                    starosta obce: Pavel Šubrt v. r.